## Bodesti
COMUNA BODEȘTI ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BODEȘTI NR. 59 DIN 3.08.2017
Titlu proiect: Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014-2020
CL 6 – Extinderea sistemului de apa in sistemele: S8 Margineni, S10 Bodesti, S13 Brusturi, S15 Urecheni, S16 Bira, S21 Dragomiresti, S22 Stefan cel Mare, S23 Ruginoasa
Nr. Crt | Denumire categorie lucrari | Localitate | UAT | UM | Cantitati | Suprafata teren [mp]
1 | Reabilitare puturi Bodesti | Bodesti | Bodesti | buc | 5 | 500
2 | Reabilitare statie pompare existenta la captare puturi Bodesti |  |  | buc | 1 | 625
3 | Extindere si reabilitare statie clorinare existenta la captare puturi Bodesti |  |  | buc | 1 | 625
4 | Conducta de aductiune noua de la rezervor Bodesti la rezervor tampon/SP spre Oslobeni |  |  | m | 2232 | 8942
5 | Extindere retea de distributie Bodesti |  |  | m | 3868
6 | Conducta de aductiune noua de la rezervor Bodesti la rezervor tampon/SP spre Oslobeni pe Dn 15C |  |  | m | 305 | 457.5
7 | Extindere retea de distributie Bodesti pe Dn 15C SI DJ |  |  | m | 187 | 280.5
8 | Rezervor tampon nou cu Statie pompare Bodestii de jos | Bodestii de Jos |  | buc | 1 | 625
9 | Extindere retea de distributie Bodestii de Jos |  |  | m | 4561 | 6841.5
| Extindere retea de distributie Bodestii de Jos pe DJ |  |  | m | 1426 | 2139
10 | Extindere retea de distributie Oslobeni | Oslobeni |  | m | 2792 | 4188
11 | Statie epurare 5000 PE Bodesti | Bodesti |  | buc | 1 | 2500
12 | Extindere retea de canalizare PVC 250 si PVC 400 BODESTI pe DN si DJ |  |  | m | 7543 | 11314.5
13 | Extindere retea de canalizare PVC 250 BODESTI |  |  | m | 17032 | 25548
14 | Colector transfer gravitational SEAU PVC 400 BODESTI |  |  | m
| Extindere retea de canalizare PVC 250 BODESTII DE JOS pe DJ | Bodestii de Jos |  | m | 6104 | 9156
15 | Extindere retea de canalizare PVC 250 BODESTII DE JOS |  |  | m | 4741 | 7111.5
16 | Colector transfer gravitational SEAU PVC 400 BODESTII DE JOS |  |  | m
17 | Extindere retea de canalizare PVC 250 si PVC 400 OSLOBENI pe Dn 15C | Oslobeni |  | m | 5287 | 7930.5
18 | Extindere retea de canalizare PVC 250 OSLOBENI |  |  | m | 8513 | 12769.5
19 | Colector transfer gravitational SEAU PVC 400 OSLOBENI |  |  | m
Suprafata totala de teren, in mp, pusa la dispozitia proiectului de către comuna Bodesti | [5 empty] | 70275.5
Suprafata totala de teren, in mp, pusa la dispozitia proiectului pe DN si DJ | [5 empty] | 31278
Suprafata totala de teren, in mp, pusa la dispozitia proiectului | [5 empty] | 101553.5
| Preşedinte de şedință, |  |  |  | Contrasemnat pentru legalitate,
| Hanganu Vasile |  |  |  | Secretar,
Bostan Ionel